## 範例
實驗室分機：11461 |  |  | 實驗室名稱：生醫感測技術實驗室 |  |  | 評估人員:詹明杰 |  |  |  |  | 評估日期：103.10.22-103.11.15
序號 (分機-流水號) | 時間表示(C-P-F) | 狀態表示(N-A-E) | 活動作業說明 |  |  | 安衛風險 |  |  |  |  | 現行風險控制方法(先勾選)
|  |  | 區域/細項描述 |  | 環境考量面/ 危害風險說明 | 危害因子 (物理/生物/化學/人因) | 發生頻率 | 嚴重程度 | 可偵測性 | 總分 | 消除改善 | 替代改善 | 工程改善 | 人員資格 | 標誌/警告/管理控制 | 硬體或護具 | 緊急應變 | 監督量測 | 無控制 | 危害因子說明：
11461-01 | C | N | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用儀器(多功能酸鹼度計) | M6人為操作不當 | 4 | 2 | 1 | 8 |  |  |  | ◎ | [5 empty] | 物理性(P) |  | 物理性(P) |  | 生物性(B) |  | 人因工程(M)
11461-02 | C | A | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用儀器(多功能酸鹼度計) | C3與有害物接觸 | 3 | 2 | 2 | 12 |  |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |  | P1 | 物體飛落到落 | P17 | 飛游離輻射暴露 | B1 | 病媒滋生 | M1 | 設計不良導致人為失誤
11461-03 | C | A | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用微量分注器 | M6人為操作不當 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | P2 | 倒塌崩塌 | P18 | 振動 | B1 | 食物中毒 | M2 | 操作高度空間部是造成傷害
11461-04 | C | N | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用微量分注器 | C3與有害物接觸 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |  | P3 | 物體破裂 | P19 | 漏電感電 | B3 | 病菌傳染 | M3 | 人工搬運超過荷重造成傷害
11461-05 | P | E | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 超低溫冷凍櫃 | P20降壓停電 | 3 | 4 | 1 | 12 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  | P4 | 墜落滾落 | P20 | 降壓停電 | B4 | 發霉腐敗 | M4 | 不適宜之工作姿勢造成傷害
11461-06 | P | E | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 細胞培養箱 | P20降壓停電 | 3 | 4 | 1 | 12 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  | P5 | 跌倒滑倒 | P21 | 漏水 |  |  | M5 | 重複性操作造成傷害
11461-07 | C | E | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 細胞培養箱 | B4發霉腐爛 | 3 | 2 | 2 | 12 |  |  |  | ◎ | [5 empty] | P6 | 衝撞被撞 | P22 | 爆炸(塵爆) |  |  | M6 | 人為不當動作
11461-08 | C | E | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 細胞培養箱 | B1病媒滋生 | 3 | 2 | 2 | 12 |  |  |  | ◎ | [5 empty] | P7 | 夾捲壓傷 | P23 | 異常氣壓
11461-09 | F | E | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 鋼瓶搬運(承包商) | P7夾捲壓傷(鋼瓶倒下) | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | P8 | 切割擦傷 | P24 | 眼睛傷害
11461-10 | F | E | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 二氧化碳鋼瓶 | C2爆炸 | 1 | 8 | 2 | 16 |  |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |  | P9 | 踩踏 |  |  |  |  | 化學性(C)
11461-11 | F | E | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 二氧化碳鋼瓶 | C4化學品、氣體洩漏、廢液洩漏（氣體洩漏） | 1 | 8 | 2 | 16 |  |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |  | P10 | 溺斃 |  |  |  |  | C1 | 火災
11461-12 | F | E | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 二氧化碳鋼瓶 | P23異常氣壓 | 1 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | P11 | 燙傷/凍傷 |  |  |  |  | C2 | 爆炸
11461-13 | F | E | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 化學藥品存放 | C4化學品、氣體洩漏、廢液洩漏（藥品洩漏） | 1 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | P12 | 噪音過高 |  |  |  |  | C3 | 與有害物接觸
11461-14 | P | E | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用4℃冰箱 | P20降壓停電 | 3 | 4 | 1 | 12 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  | P13 | 照明不足 |  |  |  |  | C4 | 化學品洩漏(含廢液)
11461-15 | C | N | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用4℃冰箱 | P11與高低溫接觸 | 4 | 2 | 1 | 8 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | P14 | 通風不良 |  |  |  |  | C5 | 異味
11461-16 | P | E | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用-20℃冰箱 | P20降壓停電 | 3 | 4 | 1 | 12 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  | P15 | 粉塵暴露 |  |  |  |  | C6 | 冒煙
11461-17 | C | A | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用-20℃冰箱 | P11與高低溫接觸 | 4 | 2 | 1 | 8 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | P16 | 游離輻射暴露 |  |  |  |  | C7 | 缺氧窒息(密閉空間)
11461-18 | P | E | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用-80℃冰箱 | P20降壓停電 | 3 | 4 | 1 | 12 |  |  |  |  | ◎ |  | ◎
11461-19 | C | A | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用-80℃冰箱 | P11與高低溫接觸 | 4 | 2 | 1 | 8 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎
11461-20 | C | N | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用電子天秤秤藥 | C3與有害物接觸 | 3 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | ◎ |  | ◎ | ◎
11461-21 | F | A | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用排煙櫃抽氣馬達 | P12噪音過高(空壓機運轉) | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | ◎
11461-22 | F | A | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用真空幫浦 | P6碰撞(人工搬運時碰撞到) | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎
11461-23 | C | N | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用液態氮桶 | P11與高低溫接觸 | 4 | 2 | 1 | 8 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎
11461-24 | F | A | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用分光光度計 | M6人為操作不當 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | ◎ | ◎
11461-25 | F | A | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用蠕動幫浦 | P19漏電感電 | 1 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎
11461-26 | C | A | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用細胞組織離心機 | M6人為操作不當 | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | ◎ | ◎
11461-27 | C | A | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 使用高速冷凍微量離心機 | M6人為操作不當 | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | ◎ | ◎
11461-28 | F | A | R910 | 生醫感測技術實驗室 | 生物樣品控制系統 | M6人為操作不當 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | ◎ | ◎
實驗室負責人:
Note on B5: USER: C：:現在 P：過去 F：未來
Note on C5: USER: N：常態(例行性 A：非常態(非例行性) E：意外與緊急

## 危害因子
危害因子說明：
物理性(P) |  | 物理性(P) |  | 生物性(B) |  | 人因工程(M)
P1 | 物體飛落到落 | P17 | 飛游離輻射暴露 | B1 | 病媒滋生 | M1 | 設計不良導致人為失誤
P2 | 倒塌崩塌 | P18 | 振動 | B2 | 食物中毒 | M2 | 操作高度空間部是造成傷害
P3 | 物體破裂 | P19 | 漏電感電 | B3 | 病菌傳染 | M3 | 人工搬運超過荷重造成傷害
P4 | 墜落滾落 | P20 | 降壓停電 | B4 | 發霉腐敗 | M4 | 不適宜之工作姿勢造成傷害
P5 | 跌倒滑倒 | P21 | 漏水 |  |  | M5 | 重複性操作造成傷害
P6 | 衝撞被撞 | P22 | 爆炸(塵爆) |  |  | M6 | 人為不當動作
P7 | 夾捲壓傷 | P23 | 異常氣壓
P8 | 切割擦傷 | P24 | 眼睛傷害
P9 | 踩踏 |  |  |  |  | 化學性(C)
P10 | 溺斃 |  |  |  |  | C1 | 火災
P11 | 燙傷/凍傷 |  |  |  |  | C2 | 爆炸
P12 | 噪音過高 |  |  |  |  | C3 | 與有害物接觸
P13 | 照明不足 |  |  |  |  | C4 | 化學品洩漏(含廢液)
P14 | 通風不良 |  |  |  |  | C5 | 異味
P15 | 粉塵暴露 |  |  |  |  | C6 | 冒煙
P16 | 游離輻射暴露 |  |  |  |  | C7 | 缺氧窒息(密閉空間)

## 工作表1
實驗室分機： |  |  | 實驗室名稱： |  | 評估人員: |  |  |  |  | 評估日期：
序號 (分機-流水號) | 時間表示(C-P-F) | 狀態表示(N-A-E) | 活動作業說明 |  | 安衛風險 |  |  |  |  | 現行風險控制方法(先勾選)
|  |  | 區域/細項描述 | 環境考量面/ 危害風險說明 | 危害因子 (物理/生物/化學/人因) | 發生頻率 | 嚴重程度 | 可偵測性 | 總分 | 消除改善 | 替代改善 | 工程改善 | 人員資格 | 標誌/警告/管理控制 | 硬體或護具 | 緊急應變 | 監督量測 | 無控制
實驗室負責人:
Note on B3: USER: C：:現在 P：過去 F：未來
Note on C3: USER: N：常態(例行性 A：非常態(非例行性) E：意外與緊急