中山醫學大學局部排氣裝置、空氣清淨裝置及吹吸型換氣裝置
-抽氣櫃                              —自動檢查定期紀錄表

參考表

檢查日期：   年   月   日

| 項目 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 依檢查結果應採取改善措施之內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 氣罩、導管及排氣機之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度有無異常 | 目視 |  |  |  |
|  | 導管或排氣機之塵埃聚積狀況有無異常 | 目視 |  |  |  |
|  | 排氣機之注油潤滑狀況有無異常 | 目視 |  |  |  |
|  | 導管接觸部分之狀況有無異常 | 目視及板手 |  |  |  |
|  | 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況有無異常 | 目視及板手 |  |  |  |
|  | 吸氣及排氣之能力(0.5m/s) | 風速計 |  |  |  |
|  | 設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項有無異常 | 目視確認 |  |  |  |
|  | 其他保持性能之必要事項 | 目視及板手 |  |  |  |
| ◎注意事項： - 本表依「職業安全衛生管理辦法」第40條規定辦理。 - 檢查週期：每年一次，自行保存於實驗室3年備查。 - 第1到第8項目為法定檢查項目，發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。 - 異常項目請通知系所協助改善並知會環安衛中心，改善後通知環安衛中心進行覆查。 - 請依實際儀器狀況，檢查人員可自行增列檢查項目，以免危害發生。 |  |  |  |  |  |

檢查人員：                                         實驗室負責人：