中山醫學大學特定化學物質作業檢點

參考表

系所（科）名稱：	             實驗室名稱：                   實驗室負責教師：		    	        檢查年月：    年    月

| 檢查項目 | 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查日期及結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
| 1.警報裝置性能良好 |  | 實際測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.逃生梯有保持暢通無阻 |  | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.已設置緊急沖淋洗眼設備且保持隨時可用狀況 |  | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.作業人員有穿戴適當之個人防護具 |  | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.個人防護具放置固定位置並保持其性能良好 |  | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.局部排氣裝置效能良好 |  | 實際測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查者簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 追蹤覆查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.依「職業安全衛生管理辦法」第69條規定辦理。

2.本檢點表應於每次作業操作時檢點1次。

3.檢查結果：正常打「」，異常打「」，不適用打「－」。

4.檢查者發現異常應立即改善，若無法改善，通報負責教師或系所進行改善。若有立即危害者，禁止作業。

5.改善後通知環安衛中心進行覆查。

6.其檢點對象、內容，應依實際需要增訂。