中山醫學大學局部排氣裝置或除塵裝置

參考表

—自動檢查重點紀錄表

檢查日期：　　年　　月　　日

檢查人員：                 　　                實驗室管理人：

| 項目 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 依檢查結果應採取 改善措施之內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 導管或排氣機粉塵之聚積狀況有無堆積粉塵 | 目視確認 |  |  |  |
|  | 導管接合部分之狀況有無破損或腐蝕 | 目視確認 |  |  |  |
|  | 吸氣及排氣之能力 | 風速計 | 吸氣: m/s 排氣: m/s |  |  |
|  | 其他保持性能之必要事項 | 目視及工具確認 |  |  |  |
| ◎注意事項： 1.本表依「職業安全衛生管理辦法」第47條規定辦理。 2.檢查週期：開始使用、拆卸、改裝或修理時，自行保存於實驗室3年備查。 3.第1到第4項目為法定檢查項目，發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。 4.異常項目請通知系所協助改善並知會環安衛中心，改善後通知環安衛中心進行覆查。 5.請依實際設備狀況，檢查人員可自行增列檢查項目，以免危害發生。 |  |  |  |  |  |

參考表

中山醫學大學局部排氣裝置或除塵裝置

—自動檢查重點紀錄表

檢查日期：　　年　　月　　日

檢查人員：                  　　                實驗室管理人：

| 項目 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 依檢查結果應採取 改善措施之內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 無 |  |
| 1. | 導管或排氣機粉塵之聚積狀況有無堆積粉塵 | 目視確認 |  |  |  |
| 2. | 導管接合部分之狀況有無破損或腐蝕 | 目視確認 |  |  |  |
| 3. | 吸氣及排氣之能力 | 風速計 | 吸氣: m/s 排氣: m/s |  |  |
| 4. | 其他保持性能之必要事項 | 目視及工具確認 |  |  |  |
| ◎注意事項： 1.本表依「職業安全衛生管理辦法」第47條規定辦理。 2.檢查週期：開始使用、拆卸、改裝或修理時，自行保存於實驗室3年備查。 3.第1到第4項目為法定檢查項目，發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。 4.異常項目請通知系所協助改善並知會環安衛中心，改善後通知環安衛中心進行覆查。 5.請依實際設備狀況，檢查人員可自行增列檢查項目，以免危害發生。 |  |  |  |  |  |