中山醫學大學高壓氣體容器或鋼瓶及管路作業檢點表

參考表

系所（科）名稱：			        實驗室名稱：                         	                  檢查年月：    年    月

□

□

類別：     容器     鋼瓶		    氣體名稱：                                                實驗室負責教師：

| 檢查項目 | 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查日期及結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
| 1.有牢固的固定措施 |  | 實際測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.內容物成份有明顯標示 |  | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.栓塞及調壓器沒有損壞、洩漏情況 |  | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.高壓皮管及輸送管路沒有損壞、洩漏情況 |  | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.備用氣體及空瓶有加裝瓶頭護蓋並已標示鋼瓶氣體使用狀況 |  | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.放置位置附近沒有易燃物、火源及高溫 |  | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.輸送管路有明確標示內容氣體 |  | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查者簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 追蹤覆查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定辦理。

2.本檢點表應於每次作業前檢點1次，自行保存於實驗室3年備查。

3.檢查結果：正常打「」，異常打「」，不適用打「－」。

4.檢查者發現異常應立即改善，若無法改善，通報負責教師或系所進行改善。若有立即危害者，禁止作業。

5.改善後通知環安衛中心進行覆查。

6.其檢點對象、內容，應依實際需要增訂。