## 危害鑑別與風險評估表範例
危害鑑別與風險評估表參考例
實驗室名稱:
實驗名稱：茶葉萃取實驗 |  |  |  | 評估人員: |  |  |  |  | 評估日期:
1.作業/流程名稱 | 2.辨識危害及後果(危害可能造成後果之情境描述) | [6 empty] | 3.現有防護設施 | 4.風險評估 |  |  |  | 5.降低風險所採取之控制措施 | 6.控制後預估險
| 作業週期 | 作業環境 | 機械/設備工具 | 能源/化學物質 | 作業資格 | 危害因子 | 危害可能造成後果之情境描述 |  | 發生頻率 | 嚴重程度 | 可偵測性 | 總分 |  | 發生頻率 | 嚴重程度 | 可偵測性 | 總分
1.搗碎裝袋 | 一週一次 | 室溫 | 搗碎器 | 電能 | 無 | 被夾.被割 | 在添加或取出時物料,可能觸及機械刀刃部 | 使用棉質手套 | 2 | 6 | 3 | 36 | 列入操作前講習資料確認設備安全裝置 | 1 | 4 | 1 | 4
2.加水.加熱 | 一週一次 | 室溫 | 酒精燈 | 酒精 | 無 | 火災.燙傷 | 使用酒精不慎打或過滿.觸及容器外瞉部份 | 備置滅火毯.使用棉質手套 | 2 | 6 | 3 | 36 | 酒精燈使用前檢查列入作業安全規範 | 1 | 4 | 1 | 4
3.過濾取茶汁A | 一週一次 | 室溫 | 分液漏斗.量筒 | 無 | 無 | 割傷 | 使用量筒等玻璃器冊不慎破裂 | 使用棉質手套 | 2 | 6 | 3 | 36 | 玻璃器皿使用前檢查 | 1 | 4 | 1 | 4
4.再加水.加熱 | 一週一次 | 室溫 | 酒精燈 | 酒精 | 無 | 火災.燙傷 | 使用酒精不慎打或過滿.觸及容器外瞉部份 | 備置滅火毯.使用棉質手套 | 2 | 6 | 3 | 36 | 酒精燈使用前檢查列入作業安全規範 | 1 | 4 | 1 | 4
5.再過濾茶汁B | 一週一次 | 室溫 | 分液漏斗.量筒 | 無 | 無 | 割傷 | 使用量筒等玻璃器冊不慎破裂 | 使用棉質手套 | 2 | 6 | 3 | 36 | 玻璃器皿使用前檢查 | 1 | 4 | 1 | 4
6.混合茶汁A&B | 一週一次 | 室溫 | 分液漏斗.量筒 | 無 | 無 | 割傷 | 使用量筒等玻璃器冊不慎破裂 | 使用棉質手套 | 2 | 6 | 3 | 36 | 玻璃器皿使用前檢查 | 1 | 4 | 1 | 4
7.萃取有機層 | 一週一次 | 室溫 | 分液漏斗.量筒 | 二氯甲烷 | 無 | 割傷.有害物接觸 | 使用酒精不慎破裂或過滿.盛裝化學藥品不慎外溢使用後容器未密封 | 使用棉質手套.裝置排氣設施場所 | 2 | 6 | 3 | 36 | 玻璃器皿使用前檢查.SDS備置.排氣設施玏能確認.玻璃器皿使用前檢查 | 1 | 4 | 1 | 4
8.過濾收集濾液 | 一週一次 | 室溫 | 分液漏斗.量筒 | 無 | 無 | 割傷.有害物接觸 | 使用量筒等玻璃器冊不慎破裂.使用後容器未密封 | 使用棉質手套.裝置通風良好場所 | 2 | 6 | 3 | 36 | 排氣設施功能確認.手電氣回路確認 | 1 | 4 | 1 | 4
9.加熱濃縮 | 一週一次 | 室溫 | 旋轉濃縮機.水流幫浦.加熱攪拌器 | 電能 | 無 | 感電.有害物接觸 | 加熱攪拌器、水流幫浦之電器可能會有漏電使容器未密封.使用之玻璃器冊不慎破裂 | 回路裝置漏電關裝置通風良好場所.使用棉質手套 | 2 | 6 | 3 | 36 | 排氣設施功能確認.玻璃器皿使用前檢查 | 1 | 4 | 1 | 4
10.小火直接加熱 | 一週一次 | 室溫 | 酒精燈 | 酒精 | 無 | 燙傷.割傷 | 使用玻璃器冊不慎破裂 | 使用棉質手套 | 2 | 6 | 3 | 36 | 列入作業安全規範.玻璃器冊使用前檢查 | 1 | 4 | 1 | 4
11.冷卻取樣 | 一週一次 | 室溫 |  | 無 | 無 | 無
指導教授:

## 危害因子參考
危害因子說明：
物理性(P) |  | 物理性(P) |  | 生物性(B) |  | 人因工程(M)
P1 | 物體飛落到落 | P17 | 飛游離輻射暴露 | B1 | 病媒滋生 | M1 | 設計不良導致人為失誤
P2 | 倒塌崩塌 | P18 | 振動 | B2 | 食物中毒 | M2 | 操作高度空間部是造成傷害
P3 | 物體破裂 | P19 | 漏電感電 | B3 | 病菌傳染 | M3 | 人工搬運超過荷重造成傷害
P4 | 墜落滾落 | P20 | 降壓停電 | B4 | 發霉腐敗 | M4 | 不適宜之工作姿勢造成傷害
P5 | 跌倒滑倒 | P21 | 漏水 |  |  | M5 | 重複性操作造成傷害
P6 | 衝撞被撞 | P22 | 爆炸(塵爆) |  |  | M6 | 人為不當動作
P7 | 夾捲壓傷 | P23 | 異常氣壓
P8 | 切割擦傷 | P24 | 眼睛傷害
P9 | 踩踏 |  |  |  |  | 化學性(C)
P10 | 溺斃 |  |  |  |  | C1 | 火災
P11 | 燙傷/凍傷 |  |  |  |  | C2 | 爆炸
P12 | 噪音過高 |  |  |  |  | C3 | 與有害物接觸
P13 | 照明不足 |  |  |  |  | C4 | 化學品洩漏(含廢液)
P14 | 通風不良 |  |  |  |  | C5 | 異味
P15 | 粉塵暴露 |  |  |  |  | C6 | 冒煙
P16 | 游離輻射暴露 |  |  |  |  | C7 | 缺氧窒息(密閉空間)

## 工作表1
實驗室名稱：
實驗名稱： |  |  |  | 評估日期: |  |  |  |  | 評估人員:
1.作業/流程名稱 | 2.辨識危害及後果(危害可能造成後果之情境描述) | [6 empty] | 3.現有防護設施 | 4.風險評估 |  |  |  | 5.降低風險所採取之控制措施 | 6.控制後預估險
| 作業週期 | 作業環境 | 機械/設備工具 | 能源/化學物質 | 作業資格 | 危害因子 | 危害可能造成後果之情境描述 |  | 發生頻率 | 嚴重程度 | 可偵測性 | 總分 |  | 發生頻率 | 嚴重程度 | 可偵測性 | 總分
指導教授: