## 危害鑑別與風險評估表範例
危害鑑別與風險評估表參考例
實驗室名稱:
實驗名稱：茶葉萃取實驗				評估人員:					評估日期:
1.作業/流程名稱	2.辨識危害及後果(危害可能造成後果之情境描述)					3.現有防護設施	4.風險評估				5.降低風險所採取之控制措施	6.控制後預估險
	作業週期	作業環境	機械/設備工具	能源/化學物質	作業資格	危害因子	危害可能造成後果之情境描述		發生頻率	嚴重程度	可偵測性	總分		發生頻率	嚴重程度	可偵測性	總分
1.搗碎裝袋	一週一次	室溫	搗碎器	電能	無	被夾.被割	在添加或取出時物料,可能觸及機械刀刃部	使用棉質手套	2	6	3	36	列入操作前講習資料確認設備安全裝置	1	4	1	4
2.加水.加熱	一週一次	室溫	酒精燈	酒精	無	火災.燙傷	使用酒精不慎打或過滿.觸及容器外瞉部份	備置滅火毯.使用棉質手套	2	6	3	36	酒精燈使用前檢查列入作業安全規範	1	4	1	4
3.過濾取茶汁A	一週一次	室溫	分液漏斗.量筒	無	無	割傷	使用量筒等玻璃器冊不慎破裂	使用棉質手套	2	6	3	36	玻璃器皿使用前檢查	1	4	1	4
4.再加水.加熱	一週一次	室溫	酒精燈	酒精	無	火災.燙傷	使用酒精不慎打或過滿.觸及容器外瞉部份	備置滅火毯.使用棉質手套	2	6	3	36	酒精燈使用前檢查列入作業安全規範	1	4	1	4
5.再過濾茶汁B	一週一次	室溫	分液漏斗.量筒	無	無	割傷	使用量筒等玻璃器冊不慎破裂	使用棉質手套	2	6	3	36	玻璃器皿使用前檢查	1	4	1	4
6.混合茶汁A&B	一週一次	室溫	分液漏斗.量筒	無	無	割傷	使用量筒等玻璃器冊不慎破裂	使用棉質手套	2	6	3	36	玻璃器皿使用前檢查	1	4	1	4
7.萃取有機層	一週一次	室溫	分液漏斗.量筒	二氯甲烷	無	割傷.有害物接觸	使用酒精不慎破裂或過滿.盛裝化學藥品不慎外溢使用後容器未密封	使用棉質手套.裝置排氣設施場所	2	6	3	36	玻璃器皿使用前檢查.SDS備置.排氣設施玏能確認.玻璃器皿使用前檢查	1	4	1	4
8.過濾收集濾液	一週一次	室溫	分液漏斗.量筒	無	無	割傷.有害物接觸	使用量筒等玻璃器冊不慎破裂.使用後容器未密封	使用棉質手套.裝置通風良好場所	2	6	3	36	排氣設施功能確認.手電氣回路確認	1	4	1	4
9.加熱濃縮	一週一次	室溫	旋轉濃縮機.水流幫浦.加熱攪拌器	電能	無	感電.有害物接觸	加熱攪拌器、水流幫浦之電器可能會有漏電使容器未密封.使用之玻璃器冊不慎破裂	回路裝置漏電關裝置通風良好場所.使用棉質手套	2	6	3	36	排氣設施功能確認.玻璃器皿使用前檢查	1	4	1	4
10.小火直接加熱	一週一次	室溫	酒精燈	酒精	無	燙傷.割傷	使用玻璃器冊不慎破裂	使用棉質手套	2	6	3	36	列入作業安全規範.玻璃器冊使用前檢查	1	4	1	4
11.冷卻取樣	一週一次	室溫		無	無	無

					指導教授:

## 危害因子參考
危害因子說明：
物理性(P)		物理性(P)		生物性(B)		人因工程(M)
P1	物體飛落到落	P17	飛游離輻射暴露	B1	病媒滋生	M1	設計不良導致人為失誤
P2	倒塌崩塌	P18	振動	B2	食物中毒	M2	操作高度空間部是造成傷害
P3	物體破裂	P19	漏電感電	B3	病菌傳染	M3	人工搬運超過荷重造成傷害
P4	墜落滾落	P20	降壓停電	B4	發霉腐敗	M4	不適宜之工作姿勢造成傷害
P5	跌倒滑倒	P21	漏水			M5	重複性操作造成傷害
P6	衝撞被撞	P22	爆炸(塵爆)			M6	人為不當動作
P7	夾捲壓傷	P23	異常氣壓
P8	切割擦傷	P24	眼睛傷害
P9	踩踏					化學性(C)
P10	溺斃					C1	火災
P11	燙傷/凍傷					C2	爆炸
P12	噪音過高					C3	與有害物接觸
P13	照明不足					C4	化學品洩漏(含廢液)
P14	通風不良					C5	異味
P15	粉塵暴露					C6	冒煙
P16	游離輻射暴露					C7	缺氧窒息(密閉空間)

## 工作表1
實驗室名稱：
實驗名稱：				評估日期:					評估人員:
1.作業/流程名稱	2.辨識危害及後果(危害可能造成後果之情境描述)					3.現有防護設施	4.風險評估				5.降低風險所採取之控制措施	6.控制後預估險
	作業週期	作業環境	機械/設備工具	能源/化學物質	作業資格	危害因子	危害可能造成後果之情境描述		發生頻率	嚴重程度	可偵測性	總分		發生頻率	嚴重程度	可偵測性	總分

					指導教授: